**Существующие котельные (топливо – природный газ)**

Таблица 1

| №  п/п | №  или наимен. Котельной | Местоположение  котельной | Принадлежность | Назначение | Установлены котлы | | Общая мощность  Гкал/час | Отпуск на хоз. бытов. нужды,  Гкал/час | Резерв  дефицит  тепла,  Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | Кол-во |
| 1 | Котельная №1 | с. Киргиз-Мияки,  ул. Шоссейная, 79 | Муниципальная | Хоз.быт | Факел-1Г  КСВ-2,9 | 2  4 | 11,7 | 5,7 |  |
| 2 | Котельная п.Садовый | п. Садовый | Муниципальная | Хоз.быт | КСВ-1,86 | 3 | 4,5 | 0,8 |  |
| 3 | Блочная котельная | с. Киргиз-Мияки,  ул. Губайдуллина, 128 | Муниципальная | Хоз.быт | ИК-0,1 | 2 | 0,2 | 0,15 |  |
| 4 | Блочная котельная МЦРБ | с. Киргиз-Мияки,  ул. Советская | Муниципальная | Хоз.быт |  | 3 | 2,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |